Informácie o časovom harmonograme a cene Vám radi poskytneme na základe Vami vyplneného formulára.

# Formulár pre službu :

# Kamerový systém

# Do prázdnych buniek vpíšte Vaše údaje, pre organizácie údaje kontaktnej osoby

| Meno |  |  | Priezvisko |  |  | Telefón |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizácia |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |

| Názov objektu : |  |
| --- | --- |
| Adresa objektu : |  |

Do tabuľky vpíšte najvhodnejšie možnosti vzhľadom k charakteristike objektu pre každý stĺpec podľa prílohy 1 (  A,B,C,D,E ... ), prílohy 2 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ) a prílohy 3 ( K, G, R ).

| Hodnota | Charakteristika | Požiadavky | Prenos |
| --- | --- | --- | --- |

# Príloha 1

# 1. Hodnota chráneného majetku

A. 	do 1 mil. Sk,

B. 	1.000.001 Sk až 3 mil. Sk,

C. 	3.000.001 Sk až  5 mil. Sk,

D. 	5.000.001 Sk až 10 mil. Sk,

E. 	10.000.001 Sk až 20 mil. Sk,

- nad 20 mil. Sk,

2.	Všeobecná charakteristika objektu

- vnútorné priestory,

- vonkajšie priestory okolia budovy,

- ohraničený areál s rozlohou do 100 m2

- ohraničený areál s rozlohou nad 100 m2

- voľné nečlenité priestranstvo

- voľné členité priestranstvo

- PRÍLOHA 2

- Požiadavky :

- Požiadavka 1: Detekovať narušenie objektov nepovolanými osobami

Táto požiadavka identifikuje potrebu detekcie narušenia chránených objektov alebo priestorov vyhodnotením pohybu v obraze kamery v  zónach narušenia, čo je nevyhnutným predpokladom pre detekciu vzniku bezpečnostného incidentu.

- Požiadavka 2: Priebežné sledovanie areálu

Monitorovanie areálu po vopred naprogramovanej trase, predpozícií (vopred nadefinovaných miest sledovania) automatickým panorámovaním. Požiadavka umožňuje predchádzať odcudzeniu a poškodeniu majetku.

- Požiadavka 3: Rýchle natočenie kamery v prípade prijatia alarmového signálu

Automatické natočenie kamery do narušenej zóny, snímanie, záznam, upovedomenie obsluhy, archivácia umožní vizuálne posúdenie a zhodnotenie poplachových stavov s elimináciou falošných poplachových stavov.

- Požiadavka 4: Natáčanie kamery ručne pomocou klávesnice a ovládača - JOYSTICK

- Sledovanie miest mimo naprogramovaných trás je možné aj ručne podľa potreby.

- Požiadavka 5: Možnosť ďalšej práce s videosignálom

Videosignál je možné preniesť na iné vzdialené pracoviská a je možné jednotlivé videosnímky tlačiť na tlačiarni.

- Požiadavka 6: Záznam a archivácia videosignálu v digitálnej forme

- neustála archivácia obrazu pri panorámovaní

- archivácia pohybu v obraze kamery

- archivácia v prípade alarmu

- priame nahrávanie obrazu z kamery stlačením jednej klávesy

- Požiadavka 7: Zvukové oznamy narušení a dôležité upozornenia

Pri vzniku alarmových stavov systém upozorní obsluhu zvukovým, optickým signálom.  Zmena technických stavov vplývajúcich na funkciu systému (napr. výpadok signálu z kamery) je signalizovaná.

- Požiadavka 8  : Požiadavky na funkčnosť kamerového systému :

- dostatočné osvetlenie monitorovaného priestoru

- zálohovanie systému pri výpadku el. energie

PRÍLOHA 3

1. Typy prenosu video - informácii na pozorovacie alebo záznamové pracovisko

K 	-	káblovým rozvodom

G 	-	mobilný telefón ( GSM sieť )

R 	-	rádiová sieť  ( nutnosť použitia rádiového vysielača a prijímača )

Predpokladané použité zariadenia

Túto tabuľku vyplnite len ak máte konkrétnu predstavu o podobe vášho kamerového systému.

Do stĺpca optické vlastnosti v píšte číslo od 1 do 4 podľa nasledovného ( 1 - slabšie, 2 - štandart, 3 - lepšie, 4 - super )

| Druh zariadenia | Optické vlastnosti | Počet ( ks ) |
| --- | --- | --- |
| Klasická kamera ( čierno biela ) do vnútorného prostredia |  |  |
| Klasická kamera ( farebná ) do vnútorného prostredia |  |  |
| Monitor ( čierno biely ) |  |  |
| Monitor ( farebný ) |  |  |
| Záznamové zariadenie |  |  |
| Otočná kamera |  |  |
| Ovládanie otočnej kamery |  |  |

Priestor pre Vaše pripomienky

| Poznámka |  |
| --- | --- |

###### Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme na tel. č. : 052/ 442 36 04,    0903 310 975

Vyplnený formulár nám zašlite na náš e-mail : metodika@metodika.sk  ako prílohu vo formáte dokumentu word ( .doc ).

Obratom Vám pošleme odpoveď  s časovým harmonogramom  a cenovou ponukou.